## коэф
Обоснование применения коэффициентов на условия производства работ для капитальных ремонтов общего имущества МКД по адресу: Свердловская область,
Ситуационный план. Свердловская область,
Обоснование применения коэффициентов |  |  | МЕТОДИКА
в ЛСР на капитальный ремонт |  |  | ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,
Настоящее обоснование действует на момент проектирования и подлежит корректировке в случае изменений условий производства работ по капитальному ремонту МКД и выполнено на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. n 421/пр капитальный ремонт объектов капитального строительства (в редакции Приказа Минстроя России от 30.01.2024 г. №55/пр) |  |  | КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. N 421/пр
Капитальный ремонт объектов капитального строительства
Работы, выполняемые в стесненных условиях | Пункт Техзадания ФКР на проектирование 2024 года | Обоснование применения коэффициентов в ЛСР | N п. методики | Условия производства работ | Коэффициенты
[5 empty] | ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-XXXX) | ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм) | ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-XXXX
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ФАСАД
Замена оконных блоков МОП | 4.1. Капитальный ремонт фасада: 4.1.2. Применить коэффициент 1,2 на стесненность по замене оконных блоков и дверей в МОП при ремонте входных групп. | Стесненные условия в подъездах при выполнении работ. | Прил.5, табл.5, п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: - в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1.2 | 1.2 | -
Хождение жильцов в процессе выполнения работ.
Замена дверных блоков входа в подъезды, ремонт козырьков и крылец |  | Стесненные условия в подъездах для складирования материалов.
Необходимость приостановки рабочего процесса для организации прохода жителей.
Необходимость разборки подмостей для организации прохода жителей.
Ремонт фасада, карниза, балконов и цоколя, установка лесов | 4.1. Капитальный ремонт фасада: 4.1.1. К – 1,15 – применяется при ремонте стен, цоколя, карниза, балконов, установка лесов. | Наличие тротуаров в зоне выполнения работ. | Прил.5, табл.5, п.9.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: - отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. | 1.15 | 1.15 | 1.15
Наличие деревьев и кустарников в зоне выполнения работ.
Наличие газопроводов, проходящих вблизи и по фасадам здания.
Наличие скамеек и другой городской мебели.
Стесненные условия для складирования материалов (значительный уклон рельефа, газон, стоянка автомобилей).
Стесненные условия для подъезда техники в зону выполнения работ.
Действующее технологическое оборудование (наружные сети).
Производство работ без отселения жителей.
Наличие выступающих элементов здания, затрудняющих монтаж строительных лесов.
ПОДВАЛ
Ремонт отмостки, наружных спусков в подвал (Ремонт отмостки; приямков, в т.ч. Козырьков) | 4.2. Капитальный ремонт подвального помещения: 4.2.1. К – 1,15 –применяется при ремонте отмостки; приямков, в т.ч. козырьков; наружных спусков в подвальные помещения. | Наличие тротуаров в зоне выполнения работ. | Прил.5, табл.5, п.9.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. | 1.15 | 1.15 | 1.15
Наличие деревьев и кустарников в зоне выполнения работ.
Наличие газопроводов, проходящих вблизи и по фасадам здания.
Стесненные условия для подъезда техники в зону выполнения работ.
Стоянка автомобилей в зоне производства работ.
Замена дверных блоков спуска в подвал (из подъезда) | 4.2. Капитальный ремонт подвального помещения: 4.2.2. К – 1,2 –применяется при замене оконных заполнений и дверей в подвальном помещении. | Стесненные условия в подъездах при выполнении работ. | Прил.5, табл.5, п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: - В зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1.2 | 1.2 | -
Хождение жильцов в процессе выполнения работ.
Стесненные условия в подъездах для складирования материалов.
Необходимость приостановки рабочего процесса для организации прохода жителей.
Необходимость разборки подмостей для организации прохода жителей.
Действующее технологическое оборудование (наружные сети).
Замена дверных блоков спуска в подвал, замена оконных заполнений в подвальном помещении | 4.2. Капитальный ремонт подвального помещения: 4.2.2. К – 1,2 –применяется при замене оконных заполнений и дверей в подвальном помещении. | Стесненные условия в подъездах при выполнении работ. | Прил.5, табл.5, п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: - в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1.2 | 1.2 | -
Хождение жильцов в процессе выполнения работ.
Стесненные условия в подъездах для складирования материалов.
Необходимость приостановки рабочего процесса для организации прохода жителей.
Необходимость разборки подмостей для организации прохода жителей.
Действующее технологическое оборудование (наружные сети).
КРЫША (СКАТНАЯ)
Замена люков выхода на кровлю, устройство утепления чердачного перекрытия, устройство огнебиозащитного покрытия | 4.3. Капитальный ремонт крыши: 4.3.2. К – 1,2 - производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ при устройстве утепления чердачного перекрытия и устройству огнебиозащитного покрытия. | Стесненные условия выхода на чердак при выполнении работ. | Прил.5, табл.5, п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1.2 | 1.2 | -
Стесненные условия в подъезде для складирования материалов.
Стропильная конструкция крыши (стойки, ригеля, опоры и т.д.).
Наличие инженерных систем, ограничивающих возможность свободного перемещения в чердачном помещении.
Подшивка деревянного карниза (работы ведутся с фасада) | 4.1. Капитальный ремонт крыши: 4.1.1. К – 1,15 – применяется при ремонте подшивки деревянного карниза. | Наличие тротуаров в зоне выполнения работ. | Прил.5, табл.5, п.9.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: - отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. | 1.15 | 1.15 | 1.15
Наличие деревьев и кустарников в зоне выполнения работ.
Стесненные условия для складирования материалов (значительный уклон рельефа, газон, стоянка автомобилей).
Стесненные условия для подъезда техники в зону выполнения работ.
Действующее технологическое оборудование (наружные сети).
Производство работ без отселения жителей.
Наличие выступающих элементов здания, затрудняющих монтаж строительных лесов.
Ремонтно-строительные работы на скатных кровлях: сложных | 4.3. Капитальный ремонт крыши: 4.3.1. К – 1,25 применяется при количестве скатов больше 5 (количество скатов должно подтверждаться фотофиксацией в техническом заключении). | Уклон скатов кровли свыше 10%. | Прил.5, табл.5, п.9.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. | 1.25 | - | 1.25
|  | Действующее технологическое оборудование (наружные сети) |  | К кровлям средней сложности относятся кровли с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые, с фонарем, четырехщипцовые, а также кровли Г- и Т-образного очертания в плане, складчатые,) или кровли с количеством скатов от трех до пяти.
|  | Количеством скатов более двух (4шт.) см. Уведомление ФКР №02-02/4285-21 от 14.05.2021г. |  | К сложным кровлям относятся также кровли с криволинейными поверхностями (куполообразные, сводчатые, конусообразные, сферические, шпилеобразные, крыши с крестовым сводом) или кровли с количеством скатов более пяти).
КРЫША (ПЛОСКАЯ)
Замена люков выхода на кровлю | 4.3. Капитальный ремонт крыши: 4.3.2. К – 1,2 - производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ при устройстве утепления чердачного перекрытия и устройству огнебиозащитного покрытия. | Стесненные условия в будках выхода на кровлю при выполнении работ. | Прил.5, табл.5, п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: - в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1.2 | 1.2 | -
Стесненные условия в подъезде для складирования материалов.
Наличие кабельных систем, ограничивающих возможность свободного перемещения в будке выхода на кровлю и по покрытию кровли.
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Замена систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в МОП | 4.4. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения: Для учета влияния условий производства ремонтных работ при ремонте существующих зданий (включая жилые дома) без расселения применить коэффициенты: 4.4.2. 1,2 – МОП. | Производство работ в помещениях производится без отселения жителей (хождение жильцов в зоне производства работ - МОП). | Прил.5, табл.5, п.1.1 | Производство работ без отселения жителей. Отсутствие мест для складирования материалов. | 1.2 | 1.2 | 1.2
Отсутствие мест для складирования материалов.
Производство работ осуществляется при наличии электрических проводов, находящихся под напряжением.
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в квартирах, общежитиях, коммунальных квартирах | 4.4. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения: Для учета влияния условий производства ремонтных работ при ремонте существующих зданий (включая жилые дома) без расселения применить коэффициенты: 4.4.1. 1,5 – В квартирах, общежитиях, коммунальных квартирах (кухни, санузлы). | Производство работ в помещениях производится без отселения жителей. | Прил.5, табл.5, п.8 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения. Работы осуществляются в помещениях с улучшенной отделкой (натяжные потолки, обои, ламинат). | 1.5 | 1.5 | 1.5
Отсутствие мест для складирования материалов.
Производство работ осуществляется при наличии электрических проводов, находящихся под напряжением.
Работы осуществляются в помещениях с улучшенной отделкой (натяжные потолки, обои, ламинат).
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Капитальный ремонт системы электроснабжения в МОП, в подвале | 4.5. Капитальный ремонт системы электроснабжения Для учета влияния условий производства ремонтных работ при ремонте существующих зданий (включая жилые дома) без расселения применить коэффициенты: 4.5.2. 1,2 – В МОП, на чердаке, в подвале. | Производство работ с наличием действующего технологического оборудования (ВРУ, до момента переключения системы электроснабжения на новую схему). | Прил.5, табл.5, п.1.1 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. | 1.2 | 1.2 | 1.2
Производство работ с действующими кабельными линиями под напряжением.
Производство работ в помещениях производится без отселения жителей (хождение жильцов в зоне производства работ - МОП).
Отсутствие мест для складирования материалов.
Капитальный ремонт системы электроснабжения в ВРУ, квартирах, общежитиях, коммунальных квартирах | 4.5. Капитальный ремонт системы электроснабжения Для учета влияния условий производства ремонтных работ при ремонте существующих зданий (включая жилые дома) без расселения применить коэффициенты: 4.5.1. 1,5 – В ВРУ, квартирах, общежитиях, коммунальных квартирах (кроме ТЕРм), система уравнивания потенциалов. | Производство работ в помещениях производится без отселения жителей. | Прил.5, табл.5, п.8 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения. Работы осуществляются в помещениях с улучшенной отделкой (натяжные потолки, обои, ламинат). | 1.5 | 1.5 | 1.5
Отсутствие мест для складирования материалов.
Производство работ осуществляется при наличии электрических проводов, находящихся под напряжением.
Производство работ с наличием действующего технологического оборудования (действующие этажные щиты, ВРУ, до момента переключения системы электроснабжения на новую схему).
Работы осуществляются в помещениях с улучшенной отделкой (натяжные потолки, обои, ламинат).

## пусконаладка
Пусконаладочные работы
N пп. | Работы, выполняемые в стесненных условиях | Пункт Техзадания ФКР на проектирование 2024 года | Обоснование применения коэффициентов в ЛСР | N п. методики | Условия производства работ |  | Коэффициенты к ГЭСНп (ФЕРп)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Работы по ремонту системы уравнивания потенциалов, системы заземления | 4.5. Капитальный ремонт системы электроснабжения Для учета влияния условий производства ремонтных работ при ремонте существующих зданий (включая жилые дома) без расселения применить коэффициенты: 4.5.4. 1,15 – на выполнение работ по системе заземления. | Производство работ в помещениях производится без отселения жителей | Прил.5, табл.5, п.9.1 | Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы |  | 1.15
Отсутствие мест для складирования материалов
Производство работ осуществляется при наличии электрических проводов, находящихся под напряжением
Работы осуществляются в помещениях с улучшенной отделкой (натяжные потолки, обои, ламинат)
2 | Пусконаладочные работы | 4.5. Капитальный ремонт системы электроснабжения Для учета влияния условий производства ремонтных работ при ремонте существующих зданий (включая жилые дома) без расселения применить коэффициенты: 4.5.3. 1,3 – для пусконаладочных работ. | Производство работ в помещениях производится без отселения жителей | Прил.5, табл.7, п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения |  | 1.3
Отсутствие мест для складирования материалов
Производство работ осуществляется при наличии электрических проводов, находящихся под напряжением
Работы осуществляются в помещениях с улучшенной отделкой (натяжные потолки, обои, ламинат)
Составил:
| Заместитель руководителя проектно-сметной группы |  |  |  |  | Чулкова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)
| Инженер |  |  |  |  | Халамеева И.И.
(должность, подпись, расшифровка)
| Инженер |  |  |  |  | Жуйков А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил:
| Руководитель проектно-сметной группы |  |  |  |  | Петухов С.В.
(должность, подпись, расшифровка)
________________________________________ Петухов С.В.